УТВЕРЖДАЮ: Директор МБУ КЦСОН ______________Н.В.Павлова «_____»_____________2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений законодательства выявленных в ходе плановой проверки

отделом надзорной деятельности и профилактической работы

по Куйбышевскому и Северному районам в период с 03.08.2023 по 16.08.2023

в Отделении милосердия для престарелых и инвалидов, стационарном отделении «Социальная гостиница»

| № п/п | Наименование нарушения | Статья законодательства | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение милосердия для престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | не соблюдены сроки перезарядки или замены огнетушителей | пункт 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | приобрести огнетушители, произвести замену | 4 квартал 2023 года | заведующий отделением милосердия для престарелых и инвалидов Вингольц Е.П. |  |
| Стационарное отделение «Социальная гостиница» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | на объекте защиты к работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности | пункт 3 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | пройти обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | до 01 марта 2024 года | заместитель директора МБУ КЦСОН Болховская И.П. |  |
| 3. | проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицами, не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | пункт 3 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 7 Порядка утвержденного Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 | проведен внеплановый инструктаж по мерам пожарной безопасности, лицом прошедшим обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | 29.08.2023 | специалист по охране труда Кочережко А.Д. | исполнено |
| 4. | не представлено уточнение декларации пожарной безопасности на объекте защиты | часть 3 статьи 64 Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ) | уточнить декларацию пожарной безопасности на объекте | 4 квартал 2023 года | заведующий стационарным отделением «Социальная гостиница» Гузяева Е.А. |  |