| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА (МБУ КЦСОН) |  |  |  |  | Начальнику управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Новосибирской области Д.В. Журину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартал 7, дом 15, г. Куйбышев, Новосибирская область, 632383, тел.62-809, факс 62-809 e-mail: cspsdkainsk@mail.ru ОГРН 1025406824420 ИНН 5452109700 КПП 545201001 |  |  |  |  |  |
|  | 29.08.2023 | № | 03-18/ |  |  |
| на № |  | от |  |  |  |
| Об итогах проверки |  |  |  |  |  |

Уважаемый Дмитрий Валентинович!

Направляем Вам информацию по итогам проверки, проведенной контрольно-надзорными органами за период с 03 августа по 16 августа 2023 года. Просим внести информацию о проведенной проверке в реестр поставщиков социальных услуг.

Приложение:

1. Информация о проверке на 1 л. в 1 экз.

2. Уведомление, решение о проведении выездной проверки на 4 л. в 1 экз.

3. Акт выездной проверки на 7 л. в 1 экз.

3. Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства на 4 л. в 1 экз.

4. Предписание об устранении нарушений обязательных требований на 4 л. в 1 экз.

5. План мероприятий по устранению нарушений на 3 л. в 1 экз.

Директор  МБУ  КЦСОН					                           Н.В. Павлова

Болховская И.П.,

8(38362) 63706

Информация о проверке,  проведенной контрольно-надзорными органами

в период с 03 августа по 16 августа 2023 года

в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального

обслуживания населения» Куйбышевского района (МБУ КЦСОН)

| № п/ п | Дата проверки | Наименование контрольного органа | Выявленные нарушения; срок устранения нарушений, установленный контрольно-надзорным органом | Нарушение, устраненное в ходе проведения проверки | Не устраненные нарушения, планируемая дата устранения нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.08.2023–16.08.2023 | ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам | В отделении милосердия для престарелых и инвалидов выявлены следующие нарушения: - в помещении подвала эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем); - в помещениях и этажах объекта отсутствуют знаки эвакуации, а так же не соответствуют план-схемы эвакуации; - в чердачном помещении и медицинском кабинете допущена прокладка токоведущих проводов по горючему основанию; - в подвальном помещении допущено хранение продукции; - не соблюдены сроки перезарядки или замены огнетушителей. Срок устранения нарушений: 01.03.2024 | устранено устранено устранено устранено | 4 квартал 2023 |
|  |  |  | В стационарном отделении «Социальная гостиница» выявлены следующие нарушения: - на объекте защиты к работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности; - проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицами, не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; - не представлено уточнение декларации пожарной безопасности на объекте защиты. Срок устранения нарушений: 01.03.2024 |  | до 01 марта 2024 устранено 4 квартал 2023 |